РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 2

31 октября 2012 года                                            пос.Мокрый Батай

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Комплексное развитие

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Мокробатайское

сельское поселение на 2012-2025 гг.»

В целях обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфрактруктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации, Собрание депутатов Мокробатайского сельского поселения

РЕШИЛО:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение» на 2012-2025 годы (приложение).

2.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного специалиста Кротову Г.И.

Глава Мокробатайского

сельского поселения                                                           С.В.Павленко

# РАЗДЕЛ 1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Мокробатайское   сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Мокробатайское сельское поселение" Кагальницкого района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Мокробатайское сельское поселение" Кагальницкого района, Ростовской обл, разработанный в 2009г. ООО «Севкавнипиагропром» г. Ростов-на-Дону. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Мокробатайское сельское поселение ". Организации - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «Ростовэнерго», ОАО « Донэнерго» ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Мокробатайское сельское поселение " Кагальницкого района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Теплоснабжение |
|  | 2. Газоснабжение - Строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в пос.Мокрый Батай 5,2 км - Установка приборов учета |
|  | 3. Электроснабжение 1. Реконструкция старых трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ 2. Уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное Существующие ТП используются и в дальнейшем. 3. Реконструкция в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 19,57км, в том числе: - пос.Мокрый Батай — 7.01 км. - Пос.Новоракитный — 1.02 км. - Пос.Малодубравный- 1.02 км. 4. Замена 5 КТП в том числе: • пос.Мокрый Батай – 4шт КТП-1х250. • пос.Новоракитный – 1шт КТП-2х250кВА. |
|  | 4. Водоснабжение - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения d 100мм от площадки водопроводных сооружений Протяженностью 3 км. |
|  | 5. Водоотведение ; - строительство локальных очистных сооружений типа «КАТРИН» |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 122962тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Теплоснабжение : 1467 тыс. руб., - Электроснабжение: 20872 тыс. руб., - Газоснабжение: 7400тыс. руб., - Водоснабжение: 6202 тыс. руб., - организации сбора и вывоза ТБО: 75 тыс.руб. Период до 2025 года – 88602тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет; -местный бюджет; -внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Родниковского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Родниковского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Мокробатайское сельское поселение» Кагальницкого района, Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Мокробатайское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Мокробатайское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Мокробатайское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1 Характеристика специализированных предприятий, занятых предоставлением коммунальных услуг.

Теплоснабжение потребителей Мокробатайского  сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На территории Мокробатайского  сельского поселения находятся 2 котельных, эксплуатируемых ООО «Уют», в качестве топлива используется природный газ. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 100 м.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы.

. В настоящее время водоснабжение Мокробатайского  сельского поселения обеспечивается  из артезианских скважин. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 7 скважин. Скважины находятся в в собственности муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение».

Общая проектная производительность водозабора 480 м3/сут., фактическая производительность – 433 м3/сут.

Централизованной системой водоснабжения с водонагревателями пользуются 97% населения Мокробатайского  сельского поселения с фактической нормой водопотребления 4,3 м³/чел. сут.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет: 16 км., из них нуждающиеся в замене: 3 км.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин. Мощность водозаборных сооружений – 438 м3 в сутки.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 157 тыс. м3.Среднесуточный отпуск воды на одного жителя составляет 0,1 м3.

С увеличением объема строительства жилья и роста производства в поселении намечается увеличение объемов предоставляемых услуг потребителям, имеющим приборы учета. При необходимости увеличения производительности системы водоснабжения станет возможным модернизация и реконструкция водозаборных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей с использованием передовых технологий и современной техники  и  материалов.

Существующее состояние систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное.

Основной объём хозяйственно-бытовых стоков отводится в выгребные ямы или поглощающие колодцы.

Загрязненные производственные стоки от части предприятий  отводятся в накопители, поля орошения, поля фильтрации.

- Краткий анализ существующего состояния системы  теплоснабжения:

Теплоснабжение потребителей Мокробатайского  сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

На территории Мокробатайского  сельского поселения находятся 2 котельных, эксплуатируемых ООО «Уют», в качестве топлива используется природный газ. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 100 м.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы.

- .

Краткий анализ существующего состояния системы  газоснабжения:

На территории Мокробатайского  сельского поселения находятся 3 газифицированных поселка: пос.Мокрый Батай, пос.Новоракитный, пос.Малодубравный. Система газоснабжения Мокробатайского  сельского поселения состоит из: подземных газопроводов природного газа высокого и низкого давления 50 км.; ГРП – 1 ед.; ШРП – 8 ед.

Газоснабжение поселения осуществляется по газопроводам высокого давления 1,2 МПа.

Обслуживающая организация: ООО «Ростовоблгаз»

Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения:

## Электроснабжение.

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Мокробатайского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального планирования Юго-западного района Ростовской области» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Главными питающими центрами электрической сети энергосистемы Мокробатайского сельского поселения, как и всего Кагальницкого района,  остаются подстанции  ПС «Зерновое», ПС «Самарское» и ПС Звонкая, от которых запитывается подстанция 35/10 кВ, расположенная в западной части территории сельского поселения. В связи с развитием г. Батайска, формированием Южно-Батайской промышленной зоны, а также развитием Мокробатайского сельского поселения предлагается реконструкция электроподстанции, в т. ч. и ПС «Койсуг»,  с установкой более мощных трансформаторов.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенные в населённых пунктах, а также предприятия на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям всех населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические  нагрузки по поселению

Таблица  № 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 6 655 | 16 630 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 1 990 | 2 200 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 8 645 | 18 830 |

Потребление электроэнергии

Таблица  № 32

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 3,060 | 11,475 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,920 | 1,500 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 3,980 | 12,975 |

  - . В Мокробатайском сельском поселении разработана целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокробатайском сельском поселении на 2011-2014 годы»

Для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Мокробатайского сельского поселения  принята программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокробатайском сельском поселении  на 2010-2014 годы» . В перечень основных мероприятий включено обеспечение и оснащение приборами учёта и регулирование потребления энергетических ресурсов зданий, сооружений, находящихся в собственности Мокробатайского сельского поселения , проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов зданий, модернизация систем наружного освещения поселения .

Таблица №2

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. |  |  |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. |  | 2013г. |
| Потребление топливно – энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объемы потребления электроэнергии (ЭЭ) | тыс. кВтч |  |  |  | 169,6 |  | 163,4 |
| 2. | Потребление электроэнергии | тыс. руб |  |  |  | 364,5 |  | 359,0 |
| 3. | Объемы потребления тепловой энергии (ТЭ) | тыс. Гкал |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Потребления тепловой энергии (ТЭ) | тыс. руб |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5. | Объемы потребления воды | тыс. куб. м |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6. | Потребление воды | тыс. руб |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7. | Объемы потребления природного газа | тыс. куб. м |  |  |  | 105640,09 |  | 89794 |
| 8. | Потребления природного газа | тыс. руб |  |  |  | 233464 |  | 198444 |
| Потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объемы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч |  | 4,200 |  |  | 3,567 |
| 2. | Потребление электроэнергии |  | тыс. руб |  | 19,320 |  |  | 16,408 |
| 3. | Объемы потребления тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | 0,34 |  |  | 0,29 |
| 4. | Потребления тепловой энергии |  | тыс. руб |  | 64,714 |  |  | 54,438 |
| 5. | Объемы потребления воды |  | тыс. куб. м |  | 0,693 |  |  | 0,647 |
| 6. | Потребление воды |  | тыс. руб |  | - |  |  | - |
| 7. | Объемы потребления природного газа |  | тыс. куб. м |  | - |  |  | - |
| 8. | Потребление природного газа |  | тыс. руб |  | - |  |  | - |
| Потребление электроэнергии для системы уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объемы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч |  | 88,200 |  |  | 81,352 |
| 2. | Потребление электроэнергии |  | тыс. руб |  | 405,7 |  |  | 374,2 |
| Потребление энергоресурсов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Объемы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч |  | 982,2 |  |  | 832,1 |
| 2. | Потребление электроэнергии |  | тыс. руб |  | 18963 |  |  | 178974 |
| 3. | Объемы потребления тепловой энергии |  | тыс. Гкал |  | - |  |  | - |
| 4. | Потребления тепловой энергии |  | тыс. руб |  | - |  |  | - |
| 5. | Объемы потребления воды |  | тыс. куб. м |  | - |  |  | - |
| 6. | Потребление воды |  | тыс. руб |  | - |  |  | - |
| 7. | Объемы потребления природного газа |  | тыс. куб. м |  | 81,9 |  |  | 76,3 |
| 8. | Потребление природного газа |  | тыс. руб |  | 278,4 |  |  | 259,0 |

Р

2.3 Структура потребителей  энергетических ресурсов

Мокробатайского сельского поселения выглядит следующим образом*:

*По данным   ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» на 1.09.2010г. количество переданной энергии для промышленных абонентов Мокробатайского сельского поселения составляет 932108   кВт., для бытового значения -1143754 кВт. Преобразуя количественные показатели в процентные, получаем диаграмму следующего вида:

Анализируя структуру энергопотребителей Мокробатайского сельского поселения можно сделать вывод, что основная часть энергоресурсов потребляется населением (56%), проживающим на территории Мокробатайского сельского поселения. Администрацей Мокробатайского сельского поселения принимается ряд мер нацеленных на энергосбережение, но успешность мероприятий по энергосбережению невозможна без массового распространения информации об экономии энергии среди широких масс населения.

2.4 Энергосбережение на бытовом уровне

В настоящее время в Мокробатайском сельском поселении  запускаются кампании по внедрению технологий энергосбережения в зданиях разного назначения: не только на предприятиях, но и, например, в школах. Последние попали в этот список неслучайно: энергосбережение в школе имеет огромный потенциал. С детства, привыкнув к бережному отношению к электроэнергии, нынешние школьники смогут в будущем совершить прорыв в энергосбережении во всей стране. Руководству школы рекомендован ряд мер, направленных на энергосбережение:

- внедрить экологические программы и ознакомить их со школьниками;

- провести обучение энергосбережению на внеклассных занятиях;

- проводить конкурсы на лучшие проекты на тему «Энергосбережение» среди старшеклассников.

Помимо пропаганды в школах, информация об энергосбережении, нацеленная на население проживающее, на территории Мокробатайского сельского поселения  в целом, часто будет опубликована в муниципальном вестнике газеты  «Кагальницкие вести», а также на сайте администрации  Мокробатайского сельского поселения в разделе «Новости» будет представлена информация на тему «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2.3 Энергосбережение на производственном уровне

Энергосбережение предприятий – одно из приоритетных направлений их политики. Технологии энергосбережения не только дают значительное уменьшение расходов на энергетические затраты, но и имеют очевидные экологические плюсы. К сожалению, энергосбережение на предприятиях расположенных на территории Мокробатайского сельского поселения, как правило, оставляет желать лучшего. На большинстве из них установлены высокомощные электродвигатели, расходующие до 60% больше энергии, чем это необходимо. Для оптимизации процесса применяются электроприводы со встроенными функциями снижения энергопотребления. Благодаря гибкому изменению частоты их вращения в зависимости от нагрузки энергосбережение может составить 30-50%. Энергосбережение особенно актуально для разного рода механизмов, часто работающих с пониженной нагрузкой: насосов, вентиляторов, печей, конвейеров и т.д. Администрация Мокробатайского сельского поселения проведёт информативную работу, направленную на энергоресурсосбережение с руководителями бюджетообразующих предприятий и настоятельно рекомендует принять ряд необходимых мер.

2.4 Энергосбережение на административном уровне

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов. Первоначальным этапом разработки настоящей Программы  является  рациональное использование энергетических ресурсов уличного освещения Мокробатайского сельского поселения, а также здания Администрации Мокробатайского сельского поселения.

Общая характеристика объекта: здание администрации Мокробатайского  сельского поселения

Адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул.ПМК 11.

-  количество зданий: 1

- общая площадь здания, сооружения: 590,5 м²

-  количество работающих человек:  14.

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей здания администрации за

2008-2010 годы;

б) энергетический баланс по уличному освещению за 2008-2010 годы;

в) сведения о наличии приборов учета.

Энергетический баланс здания администрации

Мокробатайского сельского поселения

| Наименование |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. (9мес.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия | Потребление, тыс.м³ | 13,6 | 12,7 | 11,3 |
|  | % исполнения лимитов | 85 | 100 | 144,87 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 35,6 | 41,1 | 48,87 |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 6,2 | 4,6 | 2,2 |
|  | % исполнения лимитов | 95,4 | 48,4 | 68,75 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 15,4 | 16,2 | 7,54 |
| Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. |  | 51 | 57,3 | 56,41 |

Энергетический баланс уличного освещения

Мокробатайского сельского поселения

| Наименование |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. (9мес.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 21,1 | 27,9 | 10,1 |
|  | % исполнения лимитов | 45,6 | 58,5 | 43,35 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 52,7 | 97,6 | 43,4 |
| Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. |  | 52,7 | 97,6 | 43,4 |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность здания администрации Мокробатайского сельского поселения и уличного освещения приборами учета (на 01  сентября 2012 г.)

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия (газ) | 100 % | 1 | 100 % |
| Электроэнергия (административное здание) | 100 % | 1 | 100 % |
| Электроэнергия (уличное освещение) | 100 % | 6 | 100 % |

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать следующие выводы: потребление электроэнергии в административном здании Мокробатайского сельского поселения осуществляется рационально, количественно уменьшаясь в указанном периоде. Оснащённость приборами учёта составляет 100%, несмотря на положительную динамику энергосбережения, руководство администрации Мокробатайского сельского поселения, согласно Программе, примет дополнительный ряд мер направленный на сокращение энергопотребления:

- проведение энергетического аудита объекта;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. на базе светодиодов;

- замена энергопотребляющей офисной техники на технику более высоких классов энергетической эффективности;

- монтаж новой электропроводки;

- установка системы автоматического управления уличного освещением «Зареалье» - обеспечивает максимальные возможности управления с адресацией каждой лампы уличного освещения. Система состоит из ЭБ-блока с приемопередатчиком данных по радиоканалу или ВЧ-сигнала по силовому кабелю, зонального контроллера в уличном шкафу управления и территориального сервера. Такой вариант обеспечивает максимальные возможности экономии электроэнергии и высочайшее качество обслуживания населения за счет контроля состояния каждой лампы. Результаты применения автоматизации управления уличным освещением:

- Энергопотребление - экономия до 46% по мощности, до 40% по стоимости;

- Техническое обслуживание (экономия до 20% на замене ламп, до 80% на ремонтных работах;

- Минимальное воздействие на окружающую среду снижение выработки СО² на 50% (из-за экономии электроэнергии);

- Качество обслуживания населения (обнаружение 99% неисправных ламп в течение 12 часов);

- Средний срок окупаемости 7 лет.

- Дополнительные преимущества - возможность использования системы для мониторинга окружающей среды на территории (температура, влажность, давление воздуха, загрязненность воздуха, уровень шума).

Основная доля расходов администрации Мокробатайского сельского поселения направляемых на оплату услуг ТЭР, приходится на  тепловую энергию (отопление) -  49%, лимиты по потреблению газа за 6 месяцев 2010г. превышены на 44,87%. Выявлена необходимость принятия экстренных мер, направленных на сокращение  теплопотерь:

- теплоизоляция кровли;

- утепление фасадов (позволяет сократить теплопотери на 50%);

-  замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые оконные конструкции (сокращение теплопотерь на 30%);

- модернизация системы центрального отопления: установка батарей отопления с автоматической регуляцией, замена газового котла ДОН на  более экономичную модель котла  (позволит сократить потребление газа на 60%);

Раздел 3. Система программных мероприятий, направленных на реализацию Программы

|  | Содержание мероприятия | Экономический эффект | Ответственный исполнитель | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | бюджет поселения |  | областной бюджет |  | бюджет поселения |  |  | областной бюджет |  | бюджет поселения |  |  | бюджет поселения |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 1. | Проведение энергетического аудита здания администрации, Оформление энергетических паспортов | Выявление в учреждении слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | Филиал «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» производственное отделение «Южные электрические сети Ростовэнерго» | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 12,2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации Мокробатайского сельского поселения, зданиях МУК Мокробатайский СДК | Экономия электроэнергии на 80% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Утилизация перегоревших энергосберегающих ламп | Защита окружающей среды | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение офисной техники с высоким классом энергетической эффективности | Экономический эффект 20% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 25,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28,5 | 28,5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Рассылка рекомендательных писем руководителям предприятий, директорам школ, детских садов. | Сокращение энергопотребления предприятий на 5-7% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Изготовление ПСД, монтаж и замена ветхой электропроводки в здании администрации Мокробатайского сельского поселения; | Обеспечение безопасности и бесперебойной работы оргтехники | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 70,0 |  | 0 |  |  |  |  | 34,3 |  |  | 26,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка системы автоматического управления уличного освещением; | -Экономия энергопотребления до 46% по мощности, до 40% по стоимости; -Экономия на техническом обслуживании до 20% на замене ламп, до 80% на ремонтных работах; -Качество обслуживания населения (обнаружение 99% неисправных ламп в течение 12 часов); - возможность использования системы для мониторинга окружающей среды на территории поселения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 245,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Размещение информации об энергосбережении на сайте Администрации Мокробатайского сельского поселения | Сокращение потерь электроэнергии на 5 % | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Публикация статей «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в районном муниципальном вестнике «Кагальницкие вести» | Сокращение потерь электроэнергии на 5 % | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 2,1 | 0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Теплоизоляционные работы здания администрации (кровля, фасады, Укрепление фундамента здания, затирка трещин на здании. Утепление здания), изготовление ПСД. | Сокращение теплопотерь на 50% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  | 124,5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка металлопластиковых конструкций, изготовление ПСД. | Сокращение теплопотерь на 50%, сокращение потребляемой электроэнергии на 10% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 168,9 |  | 0 | 102,9 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация системы отопления, изготовление ПСД, Поверка, обновление приборов учёта | Сокращение потребления газа на 60% | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 0 |  | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | ИТОГО |  |  | 0 |  | 178,9 |  | 0 | 300,0 | 0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 0 | 300,0 |  |  |  |  |  |

Программа энергосбережения должна обеспечить экономию средств бюджета по зданию администрации, не менее 30%, за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах экономики Мокробатайского сельского поселения, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор. По мере реализации Программы задачи и мероприятия могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального, областного законодательства и финансирования.

3.1 Настоящая программа разработана на основе прогноза развития муниципального образования  Мокробатайского сельского поселения, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития  систем коммунальной инфракструктуры» муниципальных образований».

Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Мокробатайского сельского поселения  на  2011 – 2025годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Срок реализации программы – 2025 год. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

первый этап – с 2011 года по 2015 год;

второй этап – с 2016 года по 2025 год;

3.2 Прогноз развития

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития Мокробатайского сельского поселения , обеспечивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения поселения , развития трудовых ресурсов, развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, развитие малого и среднего бизнеса, развитие инвестиционной деятельности на 2012-2025 годы.

Перспективные показатели развития поселения .

Таблица 1.

| № п/п |  | Еденицы измерения | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | Чел. | 2826 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | Тыс.м2 | 84,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | Тыс.м2 | 43 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | Тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м2 | 43 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | Тыс.м2 | 41,8 |

По населенным пунктам новое жилищное строительство распределилось следующим образом:

| Наименова-ние населенного пункта | Жилой фонд тыс.м2 | Жилой фонд на 1 жителя | Ветхое и аварийное жилье тыс.м2 | Сохраняемый жилой фонд, тыс.м2 | Требуемый жилой фонд, тыс.м2 | Объемы нового строительства тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос.Мокрый Батай | 37,3 | 17,9 | - | 37,3 | 72,9 | 35,6 |
| Пос.Новоракитный | 2,15 | 16,4 | - | 2,15 | 4,6 | 2,45 |
| Пос.Малодубравный | 3,5 | 16,7 | - | 3,5 | 7,3 | 3,8 |
| Итого: | 43 | 17,7 | - | 43 | 84,8 | 41,8 |

Численность населения:

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пос.Мокрый Батай |  | Пос.Малодубравный |  | Пос.Новоракитный |  |
|  | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год |
| Численность населения (чел.), в т. ч.: | 1929 | 2112 | 214 | 214 | 137 | 141 |
| работающих | 1121 | 1251 | 141 | 141 | 86 | 86 |
| пенсионеров | 340 | 365 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| Учащихся | 340 | 387 | 20 | 29 | 13 | 17 |
| дошкольного возраста | 121 | 128 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Женщин | 1106 | 1156 | 117 | 117 | 77 | 78 |
| Мужчин | 823 | 956 | 97 | 97 | 60 | 63 |

| Предполагаемые инвестиции бюджета. Наименование | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2016- 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность населения, чел. | 2529 | 2551 | 2574 | 2597 |  |  | 2826 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч. | 43 | 43,0 | 43 | 43,0 | 43,0 |  | 2160 |
| многоквартирные жилые здания тыс. м2, в т.ч. | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Частный сектор тыс. м2, | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 25,2 |
| Муниципальной жилой фонд тыс. м2, | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ввод, тыс. м2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| снос, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица №2

| Наименование | Период 1 |  |  |  | Расчетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | - |  |
| Общие расходы бюджета, тыс. рублей | 12152,7 | 14569,6 | 16547,5 | 18752,9 | - |  |  |  |
| Общие удельные расходы бюджета, тыс. рублей на человека | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - | - |  |  |
| Инвестиции в коммунальный сектор всего, тыс. рублей | 536,4 | 350 | 350 | 350 | 500 |  |  |  |
| Удельные инвестиции бюджета вкоммунальный сектор, тыс. рублей на человека | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |  |  |  |
| Общие расходы по разделу "Благоустройство" тыс. рублей | 536,4 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |
| Общие удельные расходы по разделу "Благоустройство", тыс. рублей на человека | 0,2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |  |  |  |

Базовый прогноз численности населения.

Динамика численности населения Мокробатайского  сельского поселения на начало года приведена в таблице:

| Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01 | 2529 | 2551 | 2574 | 2597 | 2826 |

Прогноз строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального назначения на период, на который разработаны документы территориального планирования.

| Наименование объектов и их площадь, м2 | Период 1 |  |  |  | Отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Многоквартирные дома | - | - | - | - | - |
| АЗС | - | - | - | - | - |
| Торговые павильоны | - | - | - | - | - |
| Магазины | - | - | - | - | - |
| Авто мастерские Гаражи | - | - | - | - | - |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Административные здания (склады) | - | - | - | - | - |
| Производств. Помещения | - | - | - | - | - |
| Автомойки | - | - | - | - | - |
| Торгово-гостиничные Комплексы | - | - | - | - | - |
| Здание физкультурно-оздоровительного центра | - | - | - | - | 1321,3 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Таблица:

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  | Отчетный Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2021-2025гг |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума,% | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица:

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Отчетный Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г |  | 2016-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 7,21 | 8,03 | 8,45 | 8,86 |  | 13,37 |

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Таблица :

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г |  | 2016- 2025гг |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 |  | 97 |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица:

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |  |
| Среднемесячный доход, рублей | 6300 | 6540 | 6720 | 6830 |  | 6974 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 4,500 | 4,500 | 4,867 | 5,20 |  | 3383,5 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 7,78 | 8,54 | 9,38 | 10,28 |  | 14,93 |

4.2.Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов в соответствии с  разделом «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» обосновывающих материалов.

4.2.1.Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица:

| Наименование Показателей | Норм. Потр. | Отчет. период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Обслуживаемая численность населения,т.чел. |  | 2529 | 2551 | 2574 | 2597 | 2826 |
| Норма потребления на 1 чел. на территории поселения: |  |  |  |  |  |  |
| Отопление: |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | - | - | - | - | - | - |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 3,19 | 591 | 598,0 | 598,0 | 621,3 | 650,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Холодное водоснабжение (ХВС) |  |  |  |  |  |  |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 10,95 | 3367,3 | 3700 | 4270 | 4436 | 4643 |
| Газоснабжение сетевым газом |  |  |  |  |  |  |
| Для приготовление (газовая плита), т. м3 | 10 | 56,711 | 59,85 | 69,038 | 71,730 | 75,067 |
| Электроэнергия, т. квт. |  | 70447 | 62819 | 72493 | 75320 | 78824 |

4.3.Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе;

4.3.1.Полный расход энергии на обеспечение отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива 1 кв. м общей площади многоквартирных жилых зданий.

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |
| Полный расход энергии на обеспечение 1кв.м. общей площади многоквартирных Жилых зданий в год т.ч. |  |  |  |  |  |
| отопления, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячего водоснабжения, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭлектроснабжениякВт. | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 11,7 | 10,7 |
| Газа, м3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |

4.3.2.Численность населения, получающего коммунальные услуги.

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2025 г.г. |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги, % В.т.ч. | 2529 | 2551 | 2574 | 2597 | 2826 |
| Водоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопления, Гкал | - | - | - | - | - |
| ЭлектроснабжениякВт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Газа, м3 | 96 | 96 | 96 | 97 | 100 |

4.4.Показатели воздействия на окружающую среду.

4.4.1.Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Таблица:

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2025 г.г. |
| Наличие контроля качества товаров и услуг ,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.4.2.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Таблица

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2021-2025 г.г. |
| Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. , ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4.3.Наличие контроля воды.

Таблица № 13

| Наименование показателя | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016-2025 г.г. |
| Отношение фактического количества анализов воды к нормативному,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов сетей водоснабжение, расположенных на территории Мокробатайского сельского поселения, принадлежность которых не определена.

Таблица №14

| Наименование объекта, стройки | Мощность по проекту, км | Ориентировочная стоимость строительства, т.руб |  | в т.ч. по годам |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ц.1991г. (2001) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2021-2025 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| Реконструкция водопровода 3 км | - | - | - | - | - | 6202,3 | - |
| ИТОГО | - |  | - | - | - | 6202,3 | - |

Инвестиционная программа  поставщика электроэнергии

Таблица:

| Период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | до 2025г. |
| Реконструкция старой трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ в пос.Мокрый Батай |  |  |  | 870 |  |
| Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах пос.Мокрый Батай |  |  |  | 3506 |  |
| Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах п.Мокрый Батай 9,5 км. |  |  |  |  | 8064 |
| Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах х. Малодубравный 1,02к км. |  |  |  |  | 1232 |
| Замена старых трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ п.Мокрый Батай 4 шт. |  |  |  |  | 6456 |
| Замена старых трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ в пос.Новоракитный 1 шт. |  |  |  |  | 1614 |
| ИТОГО | 44604 |  |  |  |  |

Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории Мокробатайского сельского поселения .

Таблица №19

| Наименование объекта, Стройки | в т.ч. по годам |  |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2025 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Установка отдельных котельных на объектах Администрации Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  | 1,467 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1,467 |

Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения, расположенной на территории Родниковского сельского поселения .

Таблица №20

| Наименование объекта, | Период1 в т.ч. по годам |  |  |  | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройки |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016- |
|  | г | г | г | г |  | 2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8 |
| Строительства газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в п.Мокрый Батай 5,2 км. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7400 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 7400 |

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Программа инвестиционных проектов в водоснабжение поселения.

Таблица №21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018- 2020гг | 2021- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет , внебюджетные средства |  | - | - | - | - | - | - | - | 78536 |
| из амортизационных отчислений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы Программа инвестиционных проектов в водоотведении.

Таблица №22

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Млн.руб. | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений |  | - | - | - | - | - |
| из прибыли |  |  | - | - | - |  |
| из надбавки |  | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования и внебюджетные средства. |  | - | - | - | - | - |

Инвестиционная программа  поставщика электроэнергии

Таблица №23

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Млн.руб. | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений |  | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные средства |  | - |  | - |  | - |
| из прибыли |  |  | - | - | - |  |
| из надбавки |  | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования |  | - | - | - | - | - |

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории Мокробатайского сельского поселения .

Таблица №24

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Млн.руб. | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений |  | - |  | - | - | - |
| Внебюджетные средства |  | - | - | - | - | 1,467 |
| из надбавки |  | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | - | - | - | - |
| Федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета субъекта федерации |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования |  | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ.

«Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик Программы - администрация Мокробатайского сельского поселения  (далее - муниципальный заказчик Программы).

Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является

взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки этих мероприятий. Принятие управленческих решений муниципальным заказчиком в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется с учетом информации о выполнении мероприятий Программы, предоставляемой исполнителем Программы. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Мокробатайского сельского поселения  от 16 июля 2010 года № 1840 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Мокробатайского сельского поселения  и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ Родниковского сельского поселения . Программа и результаты реализации мероприятий размещаются на официальном сайте администрации Мокробатайского сельского поселения .

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

• определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

• организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

• координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

• обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

• внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

• предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

• обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

привлечение      инвесторов     для     реализации     привлекательных инвестиционных проектов;

• разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию

времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится управлением муниципального хозяйства в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

План-график работ по реализации Программы.

Таблица №29

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Главный специалист Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Главный специалист Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Главный специалист Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025гг |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ.

Характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Мокробатайское сельское поселение» находится в западной части Кагальницкого района, входит в состав Кагальницкого района Ростовской области.

Мокробатайское сельское поселение граничит:

- на севере с Аксайским районом;

- на востоке с Кировским сельским поселением, Кагальницкого района;

- на юге с Иваново-Шамшевским  сельским поселением, Кагальницкого района;

- на западе с Азовским районом  и г.Батайск.

На территории Мокробатайского сельского поселения расположены 3 населенных пункта: пос.Мокрый Батай (в северо-западной части поселения), пос.Малодубравный (в центральной части поселения) и пос.Новоракитный (в юго-восточной части поселения).

Важнейшим преимуществом муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение» является его близость к областному центру г.Ростова-на-Дону (28 км). Кроме того, по территории сельского поселения проложены:

-     железная дорога «Батайск-Сальск»;

- автодорога «г.Ростов-на-Дону-г.Ставрополь»

Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Мокробатайского сельского поселения расположена в Западной подобласти Атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат Кагальницкого района умеренно-континентальный, формируется под влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт.

Средняя месячная температура самого холодного месяца — минус 34 градуса С, самого теплого месяца — плюс 41 градус С. Среднегодовая температура +8,8 грудусаС. Продолжительность безморозного периода 180 дней.Среднегодовая сумма осадков составляет 486 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая часть осадков выпадает на теплый период (июнь) — около 60 мм, меньшая в холодный период (сентябрь) — около 30 мм.  Летом преобладают осадки ливневого характера.Преобладающими ветрами в поселении являются северо-восточные и западные. Ветровые нормативные нагрузки — 0,38 Кпа (38 кнс/м2). Средняя скорость ветра — 13 м/сек.

Территория Мокробатайского сельского поселения расположена в пределах Донно-Егорлыкской аккумулятивной равнины, которая входит в состав Азово-Кубанской впадины. Территория имеет спокойный рельеф с незначительным уклоном к юго-западу и северо-востоку. Максимальная отметка на участке — 33м, минимальная — 24,5 м.

Геологическое строение

На основании инженерно-геологических исследований, проведенных ранее на территории сельского поселения, установлено, что территория с поверхности сложена мощной толщей лессовидных суглинков.Четвертичные отложения развиты на территории поселения повсеместно. На водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхне-, нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10 м и более. В целом территория отличается слабым проявлением экзогенных геологических процессов.

В пределах Донно-Егорлыкской аккумулятивной равнины наибольшее развитие получили эоловые и суфозионно-просадочные процессы.

Развитие суффозионно-просадочных процессов приурочено к водоразделам и высоким надпойменным террасам, которые сложены с поверхности четвертичными суглинками, имеющими хорошо выраженную лесовидную структуру — они сильно пылеваты (содержание частиц пылеватой фракции составляет более 50%), макропористы (коэффициент пористости более 0,8), окращены в желто-бурые и желто-серые тона. Важнейшей особенностью этих покровных отложений является способность к просадочным деформациям, которые проявляются  при замачивании вследствие доуплотнения. В зависимости от величины просадок суглинки подразделяются на 1-ый, так и 11-ой тип просадочности. На территории поселения развит как 1-ый, так и 11-ой тип просадочности.

Средняя глубина промерзания почв — 34 см.

## Почвы

Почвы на территории Мокробатайского сельского поселения представлены южными черноземами. Плодородие этих почв оценивается до 60 баллов по сто бальной шкале, так как для них характерен постоянный дефицит влаги.

На основании инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий,

проведенных на территории Мокробатайского сельского поселения, сделаны  выводы:

1.Литологически  территория сложена суглинками желто-бурого цвета, с глубинами 5,9-10,0 м. В верхней части слоя, до глубины 1,1-1,7 мм суглинки гумуссированные. С поверхности они покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,5 м.

2.Грунтовые воды залегают на глубине 2,41-3,10 м от поверхности, в зависимости от рельефа. Режим грунтовых вод непостоянный и зависит от времени года.В связи с этим возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,75 м от зафиксированного, который и следует принимать за расчетный.

3.Грунтами основания проектируемых сооружений будут служить суглинки непросадочные мягкопластичной и текучепластичной консистенции, нормативное давление на которые, на глубине 1,0-2,5 м при ширине фундаментов 0,6-1,5 м, может быть принято равное 1,2-1,5 кг/см2.

4.Степень коррозионной активности грунтов на глубине 1,5 м высокая.

5.В связи с тем, что несущие грунты участка характеризуются неоднородной

консистенцией и весьма различной пористостью, на поселдующих стадиях

проектирования, необходимо производство дополнительных инженерно

-геологических изысканий по контупам наиболее ответственных сооружений.

## Лесные ресурсы

Мокробатайское сельское поселение, как и Кагальницкий район в целом, расположено в степной зоне и относится к лесодефицитным районам.

Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя.

                - Население.

Динамика численности населенияНаселение.

Численность населения муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение» с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2010 год составила 2463 человека.

Динамика численности населения по данным Паспорта муниципального образования Мокробатайское сельское поселение такова:

2009г.                            2010г.                2011 г.

Всего

населения                        2378 чел                      2425 чел.            2463 чел.

По данным отчетности  видно, что в период 2009 – 2011 гг. наблюдается небольшой  рост численности населения Мокробатайского сельского поселения (на 85 человек).

Изменение численности населения в этот же период происходило неоднозначно по населенным пунктам поселения: пос.Малодубравный  численность населения незначительно росла, а в поселке Новоракитный в 2008 году сократилась, позже незначительно выросла.

Изменение численности населения коснулось всех категорий населения. В период 2009-2001 год в поселении отмечено увеличение численности учащихся на 17,7%, детей дошкольного возраста на 6,6 %.

Динамика численности населения Мокробатайского сельского поселения на начало года приведена в таблице:

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пос.Мокрый Батай |  | Пос.Малодубравный |  | Пос.Новоракитный |  |
|  | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год |
| Численность населения (чел.), в т. ч.: | 1929 | 2112 | 214 | 214 | 137 | 141 |
| работающих | 1121 | 1251 | 141 | 141 | 86 | 86 |
| пенсионеров | 340 | 365 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| Учащихся | 340 | 387 | 20 | 29 | 13 | 17 |
| дошкольного возраста | 121 | 128 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Женщин | 1106 | 1156 | 117 | 117 | 77 | 78 |
| Мужчин | 823 | 956 | 97 | 97 | 60 | 63 |

По половому признаку наблюдается 2011 году преобладание числа женщин  57,3% (от общей численности населения) над числом мужчин 42,6% (от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни. Доля пожилого населения составляет 17,6%,  численность детей и молодежи (23,8%).

## 2.1. Базовый прогноз численности населения.

Динамика численности населения Мокробатайского сельского поселения на начало года приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование поселения | Численность населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009год | 2010 год | 2011 год |
| Мокробатайское сельское поселение | 2378 | 2425 | 2463 |
| Пос.Мокрый Батай | 2043 | 2092 | 2112 |
| Пос.Малодубравный | 205 | 208 | 214 |
| Пос.Новоракитный | 130 | 125 | 137 |

Численность населения в Мокробатайском сельском поселении растет. С 2009 года численность населения увеличилась на 3,4%.

Водоснабжение.

Жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «Мокробатайское сельское поселение» на сегодняшний день оказывает МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения.

Инженерные сети и сооружения жилищно-коммунального хозяйства Мокробатайского сельского поселения характеризуются высокой степенью износа основных фондов.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются буровые на воду скважины, размещенные в каждом населенном пункте поселения. Водозабор состоит из семи скважин. Скважины оборудованы артезианскими насосами.

Общий дебет скважин составляет 80-100 метров. Количество отобранной воды каждой скважины определяется водомерами.

Протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 13380 метров.

Сети водоснабжения 1970-80 годов постройки, физически устарели и требуют замены. Из-за изношенности водопроводных сетей трубы не выдерживают и происходит разрыв труб.

Установленные ресурсы района — 23,5 тыс.м3/сут. (прогнозные эксплуатационные), из них 1,2 тыс. с минерализацией до 1,5 г/литр

Предусмотрены основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории Мокробатайского сельского поселения:

- проведение переутверждения прогнозных запасов подземных вод, организация разведки дополнительных подземных ресурсов;

- реконструкция действующей разводящей водопроводной сети;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

- проведение комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

| №№ п/п | Показатели | Еденица измерения | 1 этап | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3сут./ | 408 | 740 |
| 2 | Производственные нужды | -»- | 82 | 148 |
| 3 | Неучтенные расходы (10%) | -»- | 49 | 90 |
|  | ВСЕГО: | -»- | 540 | 980 |

Решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их соооружений, как на территориях отдельных населенных пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчетный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения.

В случае эсктремальных условий и выхода из строя водопроводных станций, в магистральных водоводах и регулирующих узлах остается достаточно большое количество запасов воды, которое можно использовать для нужд населения.

Водоотведение

Другим показателем, определяющим уровень жилищно-коммунальных услуг потребителей муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение» является водоотведение. Эту услугу также предоставляет МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения.

В настоящее время в поселении многоквартирные дома имеют централизованную систему канализации. В остальных домах действует общесплавная система бытовой канализации.

Общая протяженность сетей канализациии поселения сотавляет 3917 метров. Период строительства сетей канализации относится к концу 1960 г. и началу 1970 г. Канализационная сеть находится в удовлетворительном состоянии.

На территории Мокробатайского сельского поселения имеются незначительные по мощности очистные сооружения, расположенные в северо-западной части поселения, собственником которых является ГУПРО Кагальницкий ВСУЗ. Очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Проектом решается двуединая задача — организация системы централизованного водоотведения  хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Проектом предусмотрено:

-канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон населенных пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа.

В Мокробатайском сельском поселении определены  площадка для размещения очистных сооружений: в северо-западной части сельского поселения на месте существующих (для обеспечения п.Мокрый Батай и северо-западной промзоны); западнее п.Малодубравный; восточнее п.Новоракитный.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (активный ил и т.п.) Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни;

-канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

Разработанные мероприятия по созданию и развитию систем водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

## Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение населения муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение» осуществляется от индивидуальных котельных.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Тепловые нагрузки существующей и проектируемой  жилой застройки учадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счет установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назвачения предусмотрено дифференцированным:

-дошкольное образовательные  учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счет встроенно-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов  промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Газоснабжение

В Мокробатайском сельском поселении предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов и отдельных промзон, с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается выполнить по раздельной схеме — от ГРП отдельно для каждого из  населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме: от подводящих газопроводов среднего давления запитываются ГРП, отдельностоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на западнгом уровне.

2 ступень — от газопроводов среднего давления, подводимых к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям — индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схема газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут расчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Расход газа по предприятиям промышленных зон принят ориентировочно.

Расчетное потребление газа по поселению

| №№ п/п | Показатели | Еденица измерения | 1 этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | Млн.куб.м/год | 12,51 | 13,61 |
| 2 | Потребление газа на производственные нужды | -»- | 2,5 | 2,72 |
|  | ИТОГО: | Млн.кубм/год | 15,01 | 16,34 |

## Электроснабжение.

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Мокробатайского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры, разработанной в составе «Схемы территориального планирования Юго-западного района Ростовской области» ФГУП «РосНИПИУрбанистики» и соответствующей разработкам ОАО «Южный инженерный центр энергетики» «Южэнергосетьпроект». Главными питающими центрами электрической сети энергосистемы Мокробатайского сельского поселения, как и всего Кагальницкого района,  остаются подстанции  ПС «Зерновое», ПС «Самарское» и ПС Звонкая, от которых запитывается подстанция 35/10 кВ, расположенная в западной части территории сельского поселения. В связи с развитием г. Батайска, формированием Южно-Батайской промышленной зоны, а также развитием Мокробатайского сельского поселения предлагается реконструкция электроподстанции, в т. ч. и ПС «Койсуг»,  с установкой более мощных трансформаторов.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенные в населённых пунктах, а также предприятия на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть  подлежит реконструкции с развитием по территориям всех населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых распределительных станций РП-35/10 кВ и трансформаторных подстанций ТП-10/0.4 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Общие электрические  нагрузки по поселению

Таблица  № 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебные территории | кВт | 6 655 | 16 630 |
| 2. | Промышленные зоны | кВт | 1 990 | 2 200 |
|  | ВСЕГО: | кВт | 8 645 | 18 830 |

Потребление электроэнергии

Таблица  № 32

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I этап | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт ч/год | 3,060 | 11,475 |
| 2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,920 | 1,500 |
|  | ВСЕГО: | млн.кВт ч/год | 3,980 | 12,975 |

## Сети связи.

На территории Мокробатайского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь). Обеспеченность семей квартирными телефонами составляет 40%. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 90%. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи представляют 5 операторов. Число абонентов операторов СПС постоянно растет. Растет также число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию. В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

Решениями генерального плана приняты к устройству автоматические телефонные станции, размещаемые в населенных пунктах, с подключением к существующей телефонной станции в п.Мокрый Батай.

Общая проектируемая емкость АТС на расчетный срок составит 1400 абонентов. Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство и реконструкция сетей телефонной канализации.

Помимо развития стационарной телефонной связи (в среднем до 10% ежегодно). Уровень покрытия территории района и поселения уже на 1 очередь реализации генерального плана составит 100%.

В перспективе представляется радикальной замена трансляционных радиоточек проводной сети на радиовещание в системе FM для решения вопросов в том числе экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях.

Генеральным планом предусматривается также обеспечение жителей поселения качественным многопрограмным телевизионным вещанием за счет областной спутниковой программы, а также создание базы для последующего внедрения перспективных цифровых технологий вещания.

Будет продолжена реализация мероприятий по установке маломощных ТВ-трансляторов.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод).

Основные мероприятия подпрограммы

| №№ п/п |  | Содержание мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Стоимость, тыс.руб на период до 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  |  | 1.Развитие теплоснабжения на территории Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство блочномодульной котельной по адресу:Ростовская область, кагальницкий район, пос.Мокрый Батай |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Внебюджетные средства |  | 524 |
| 2.Развитие газоснабжения на территории Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изготовление ПСД на газификацию пос.Мокрый Батай |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования |  |  |
| 2 |  | Строительство разводящих газовых сетей п.Мокрый Батай, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования |  | 10170 |
| 3 |  | Строительство разводящих газовых сетей п.Малодубравный, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования |  | 1084 |
| 4 |  | Строительство разводящих газовых сетей п.Новоракитный, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования |  | 271 |
| 3.Развитие водоснабжения на территории Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство сетей водопровода в пос.Мокрый Батай, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2012-2025 | Местный бюджет внебюджетные средства |  | 24585 |
| 2 | Строительство сетей водопровода в пос.Малодубравный, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Местный бюджет, внебюджетные средства | 2622 |  |
| 3 | Строительство сетей водопровода в пос.Новоракитный, Кагальницкого района, Ростовской области |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Местный бюджет, внебюджетные средства | 788 |  |
| 4.Водоотведение на территории Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих очистных сооружений в пос.Мокрый Батай |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 33000 |  |
| 5.Развитие электроснабжения на территории Мокробатайского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушных линий ВЛИ-0,4 кВ п.Мокрый Батай, протяженностью 15,0 км |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Местный бюджет, внебюджетные средства | 12483 |  |
| 2 | Строительство воздушных линий ВЛИ 0,4 кВ п.Малодубравный 1,6 км |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Местный бюджет, внебюджетные средства | 1331,5 |  |
| 3 | Строительство воздушных линий ВЛИ-0,4 кВ п.Новоракитный - 0,4 км |  | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | 2012-2025 | Местный бюджет, внебюджетные средства | 332 |  |

РАЗДЕЛ 10. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ.

Совокупная программа инвестиционных проектов.

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012г. Тычс.руб. | 2013г. Тыс.руб.. |  | 2014г. .Тыс.ркуб |  | 2015г. тыс.руб. |  | На период до 2025г |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1. Развитие теплоснабжения на территории Родниковского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД и строительство газовой котельной сельского клуба по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район х Родники, ул. Школьная 27 | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |
| 1.2 | Разработка ПСД и строительство газовой котельной СДК по адресу : Ростовская область , Кагальницкий район х Жуково –Татарский , ул. Ленина 16а. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 1.3 | Разработка ПСД и строительство газовой котельной Здания Администрации Родниковского сельского поселения по адресу : Ростовская область , Кагальницкий район х Жуково –Татарский , ул. Ленина 19а. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |
| 1.4 | Разработка ПСД и строительство газовой котельной Здания библиотеки по адресу : Ростовская область , Кагальницкий район х Жуково –Татарский , ул. Ленина 14а. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 1.5 | Установка приборов учета. |  | 2012-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | . |  | 52 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1467 |  |
| 2. Развитие газоснабжения на территории Родниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление ПСД на газификацию х. Красный Яр, Кагальницкого района Ростовской области , 5,2 км. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительства газопровода среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в х. Красный Яр. Протяженностью – 5,2 км. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025 гг. |  | Областная программа газификации Ростовской области, средства бюджетного кредитования |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5400 | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие водоснабжения на территории Родниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД на реконструкцию системы внутри поселкового водопровода в хуторах Родники, Красный Яр, Камышеваха, Жуково-Татарский, Раково-Таврический. Кагальницкий района Ростовской области | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012-2025 гг. | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 6336 |
| 3.2 | Реконструкция внутрипоселкового водопровода диаметром 160 мм в х. Раково-Таврический Кагальницкого района Роситовской области. протяженностью 5 км | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012-2025 гг. | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500 |
| 3.3. | Реконструкция внутрипоселкового водопровода диаметром 160 мм в х. Жуково-Татарский Кагальницкого района Роситовской области. протяженностью 15 км | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012-2025гг | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 28500 |
| 3.4 | Реконструкция внутрипоселкового водопровода диаметром 160 мм в х. Камышеваха Кагальницкого района Роситовской области. протяженностью 3 км | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012 – 2025гг | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 5700 |
| 3,5 | Реконструкция внутрипоселкового водопровода диаметром 160 мм в х. Родники Кагальницкого района Роситовской области. протяженностью 8 км | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012-2025гг | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
| 3.6 | Реконструкция внутрипоселкового водопровода диаметром 160 мм в х. Красный Яр Кагальницкого района Роситовской области. протяженностью 7 км | Администрация Родниковского сельского поселения |  | 2012 – 2025гг | Местный бюджет , внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 13300 |
|  | Итого : |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78536 |
| 4.Развитие электроснабжения на территории Родниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция старой трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ х. Красный Яр | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства | 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах х. Красный Яр 4,21 км. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства | 3506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах х. Родники 9,68 км. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 8064 |  |
| 4.4 | Реконструкция с пятым проводом для уличного освещения воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВс изолированными проводами на ж/б опорах х. Раково-Таврический 5,68к км. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 4732 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Замена старых трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ х. Родники 4 шт. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 6456 |  |
| 4.6 | Замена старых трансформаторной подстанций 10/0.4 кВ х. Раково-Таврический 4 шт. | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 6456 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4376 | 0 |  | 11188 |  | 0 |  | 14520 |  |
| 5. Разработка мероприятий по организации сбора и вывоза ТБО на территории Родниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД на рекультивацию существующих мест размещения отходов | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Администрация Родниковского сельского поселения | 2012-2025гг |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  |
| ВСЕГО в планируемом периоде |  |  |  |  |  | 9776 | 7400 |  | 11263 |  | 0 |  | 94523 |  |

РАЗДЕЛ 11. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы  инвестиционных проектов.

Таблица №68

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед.изм. | Период 1 |  |  |  | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016- 2025гг |
| Собственные средства, в т.ч.: | Млн. руб. | 85,042 | 40,0 | 43,354 | 18,812 | 2,683 |
| из амортизационных отчислений |  | 85,042 | 40,0 | 43,354 | 18,812 | 2,683 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение) |  | - | - | - | - | - |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  | - | - | - | - | - |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  | - | 37,513 | 41,265 | 45,016 | 63,773 |
| Федерального бюджета |  | - | 37,138 | 40,852 | 44,566 | 63,135 |
| Бюджета субъекта федерации |  | - | - | - | - | - |
| Бюджета муниципального образования |  | - | 0,375 | 0,413 | 0,450 | 0,637 |

РАЗДЕЛ 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.

Проекты, реализуемые организациями, действующими  на территории Родниковского сельского поселения .

Таблица №69

| Наименование |  |  | Ориентировочная стоимость, млн.руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Период 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г |  | 2013г | 2014г |  | 2015г |  | 2021- 2025гг |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения. |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 78,536 |  |  |
| ИТОГО |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 78,536 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| ИТОГО |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций,сетей электоснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  | 4,376 |  | 0 | 11,118 |  | - |  | 14,520 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 4,376 |  | 0 | 11,118 |  | - |  | 14,520 |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей Родниковского сельского поселения мил. руб. |  |  | 5,400 |  | 7,400 | - |  | - |  | 12,800 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 5,400 |  | 7,400 | - |  | - |  | 12,800 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей Родниковского сельского поселения . |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 1,146 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 1,146 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 9,776 |  | 7,400 | 11,118 |  | 0 |  | 107,02 |  |  |

РАЗДЕЛ 13.ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДЪКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ).

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения.

Таблица №70

| Наименование |  |  | Ориентировочная стоимость, млн.руб. в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  | Период 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г |  | 2013г | 2014г |  | 2015г |  | 2021- 2025гг |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения. |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 78,536 |  |  |
| ИТОГО |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 78,536 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоотведения |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| ИТОГО |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, Строительство подстанций,сетей электоснабжения, млн. рублей (с учетом НДС) |  |  | 4,376 |  | 0 | 11,118 |  | - |  | 14,520 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 4,376 |  | 0 | 11,118 |  | - |  | 14,520 |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию газовых сетей Родниковского сельского поселения мил. руб. |  |  | 5,400 |  | 7,400 | - |  | - |  | 12,800 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 5,400 |  | 7,400 | - |  | - |  | 12,800 |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия направление на развитие и реконструкцию тепловых сетей Родниковского сельского поселения . |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 1,146 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | - | - |  | - |  | 1,146 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 9,776 |  | 7,400 | 11,118 |  | 0 |  | 107,02 |  |  |

Оценка уровней тарифов на коммунальные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Таблица №71

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013г | 2014г | 2015г | 2016-2025гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 14300 | 14520 | 14670 | 15035 | 15730 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 1736,3 | 1909,9 | 2100,9 | 2311,0 | 3383,5 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 12 | 13,1 | 14,3 | 15,3 | 21,1 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Таблица №72

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  | Отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2015г | 2016-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 8,45 | 8,86 | 9,27 | 9,68 | 9,68 | 13,37 |

РАЗДЕЛ 14.ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица №73

| Наименование показателей | Норм. Потр. | Отчет. период | Период 1 |  |  | Отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015г | 2016-2025 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Обслуживаемая численность населения,т.чел. |  | 76,5 | 76,68 | 76,79 | 77,1 | 77,70 |
| Норма потребления на 1 чел. на территории поселения: |  |  |  |  |  |  |
| Отопление: |  |  |  |  |  |  |
| Для населения благоустроенного жилищного, т. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |  |  |  |  |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Холодное водоснабжение (ХВС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда, т. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение сетевым газом |  |  |  |  |  |  |
| Для приготовление (газовая плита), т. м3 | 10 | 56,711 | 59,85 | 69,038 | 71,730 | 75,067 |
| Электроэнергия, т. квт. |  | 70447 | 62819 | 72493 | 75320 | 78824 |

Прогноз совокупного платежа населения Родниковского сельского поселения  за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.

Таблица №74

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность населения Родниковского сельского поселения , т.чел. | 76,5 | 76,68 | 76,79 | 77,1 | 77,25 | 77,40 | 77,55 | 77,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 1736,3 | 1909,9 | 2100,9 | 2311,0 | 2542,1 | 2796,3 | 3075,9 | 3383,5 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т.рублей. | 1593923 | 1757414 | 1935937 | 2138137 | 2356527 | 2597213 | 2862465 | 3154847 |

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг.

Таблица №75

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010год | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016- 2020гг | 2021-2025гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 7,21 | 8,03 | 8,45 | 8,86 | 9,27 | 9,68 | 11,32 | 13,37 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т.рублей. | 1593923 | 1757414 | 1935937 | 2138137 | 2356527 | 2597213 | 2862465 | 3154847 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т.руб. | 114922 | 141120 | 163587 | 189439 | 218450 | 251410 | 324031 | 421803 |

РАЗДЕЛ 15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ.

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась  линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.